## INVENTARIO DE EQUIPOS LAB MICRO
INVENTARIO Y FUNCIONALIDAD EQUIPOS LABORATORIO MICROBIOLOGIA - PROGRAMA GASTRONOMIA
NOMBRE | CATEGORIA | CANTIDAD | UBICACIÓN | PROOVEDOR | CORREO ELECTRONICO | TELEFONO | MANTENIMIENTO | PROX MANTENIMIENTO | FICHA SABANA | IMAGEN | FUNCIONALIDAD
Mezclador de palas de laboratorio BIOMASHER | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | [5 empty] | 147958 |  | Esta diseñado para mezclar /homogenizar el contenido de alimentos en una bolsa esteril y desechable sin ningun tipo de contaminación .
Manifold de seis posiciones | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | LAB BRANDS SAS |  |  |  |  | 144435 |  | Los colectores de seis pocisiones estan especialmente diseñados parea la filtración al vacio de liquidos para el analis de particulas o contaminación biologica,las seis valvulas facilitan la filtracion simultanea desde seis puertos atravez de una sola fuente de vacio.
BOMBA DE PRESIÓN/VACÍO DE PISTON WOB-L (funciona con colector de seis posiciones ) | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | LAB BRANDS SAS |  |  |  |  | 143066 |  | La bomba de vacío es un equipo mecánico diseñado para extraer gases o líquidos del interior de recipientes o sistemas
Cabina de seguridad biologica streamline Clase II | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | LAB BRANDS SAS |  |  |  |  | 143055 |  | Estan diseñadas para brindar proteccion a los productos , En el laboratorio se utiliza para siembras de microorganismos. Despues de la respectiva desinfeccion se utiliza para servir medios de cultivo.
Termometro Infrarojo para industria alimentaria | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | [5 empty] | Sin placa |  | Sirve para medir temperatura de superficies para la industria alimentaria .
Microscopio marca OMAX | Equipo | 5 | Laboratorio Microbiologia | [5 empty] | 147602 147603 147604 147605 147606 |  | Esta diseñado para focalizar y observar microorganismos que no se puede observar a simple vista .
Microscopio Biológico MODELO BS-2052 B | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | LAB BRANDS SAS |  |  |  |  | 143226 |  | Microscopio biologico con sistema de alta definición ,Imagen nitida y operación comoda . Se utiliza en practicas de Identificacion y crecimiento Bacteriano .
MICROSCOPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR CON CAMARA MICROSCÓPICA MODELO BS-2041T | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | LAB BRANDS SAS |  |  |  |  | 143227 |  | Microscopio biologico con sistema de alta definición ,Imagen nitida y operación comoda . Se utiliza en practicas de Identificacion y crecimiento bacteriano , funciona con la camara BestScope y televisor para visualizar en la pantalla lo que se observa atravez del miscrocopio.
Agitador vortex tipo mx-s | Equipo | 3 | Laboratorio Microbiologia | LAB BRANDS SAS |  |  |  |  | 143057 143058 143059 |  | Esta diseñado para realizar una dispersión homogénea y uniforme de diversas sustancias, incluso solidos y soluciones de gran viscosidad, hasta en tubos de 15ml. Se utiliza en practicas que requieran agitacion entre dilucion y dilucion .
BAÑO CALEFACTOR | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | INTEK GROUP SAS |  |  |  |  | 143020 |  | Esta diseñado para calentar , enfriar y acondicionar muestras , se utiliza en el proceso de preparacion de medios de cultivo para atemperar y mantener en medio liquido ya la temperatura sugerida los medios antes de servir .
Contador de colonias por MICROPROCESADOR | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | INTEK GROUP SAS |  |  |  |  | 147606 |  | Esta diseñado para el recuento rápido y preciso de colonias de bacterias y moho …
Incubadora Refrigerada de laboratorio | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | INTEK GROUP SAS |  |  |  |  | 145202 |  | Incubadoras refrigeradas para laboratorio optimizada para funcionamiento continuo. Se utiliza para incubacion y crecimiento de cultivos microbiologicos a 55°C.
Incubadora de conveccion Natural | Equipo | 2 | Laboratorio Microbiologia | LAB BRANDS SAS |  |  |  |  | 143061 143062 |  | Se utiliza incubación y crecimiento de cultivos microbiológicos a 37 Y 25 °C.
PH- Metro Medidor de PH Lab 855 De mesa | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | LAB BRANDS SAS |  |  |  |  | 143060 |  | Pernite realizar mediciones de PH acido o alcalino rapidas y seguras . Se utiliza en practicas que se requiera medicion de PH en alimentos o sustancias , en preparacion de medios de cultivo para alcanzar el ph indicado en diferntes medios .
WTC Balanza de precision 3000/0,1 G | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | LAB BRANDS SAS |  |  |  | 14/08/2024 (14/9673 y 149674 ) | 143064 149673 149674 |  | Esta diseñada para una determinacion rapida y precisa.de la masa . Seutiliza para pesar agar en el proceso de preparacion de medios de cultivo , en practicas se utiliza para pesar alimentos .
Balanza Analitica 220/0,1 G | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | LAB BRANDS SAS |  |  |  |  | 143056 |  | Es un dispositivo de pesaje analítico estándar, tiene una gama de soluciones modernas de construcción y sistemas que garantizan la fiabilidad, precisión y exactitud de la medición, y hacen que la operación diaria sea fácil.
Placa calefactora gigante digital | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | LAB BRANDS SAS |  |  |  |  | 144433 |  | Esta diseñada para procesos de calentamiento funciona con paneles radiantes generando microclima, al tener una superficie de metal muy fina generan calor en forma rápida.
Agitador de placa calefactora Magnetica MS-H-S | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | LAB BRANDS SAS |  |  |  |  | 143063 |  | Esta diseñada para calentar y agitar al mismo tiempo Se utiliza en el proceso de preparación de medios de cultivo.
Refractometro portatil Digital | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | LAB BRANDS SAS |  |  |  |  | 144434 |  | sirve para cuantificar los sólidos totales contenidos en una solucion
Ducha de emergencia y lavaojos | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | [5 empty] | Sin placa |  | Esta diseñada para lavar ojos y rostro en caso de accidente de tal manera que elimine cualquier residuo sin causar daño a la persona que se le realice el procedimeinto
Autoclave FD36A Autoclave de laboratorio | Equipo | 2 | Laboratorio Microbiologia | INTEKGROUP |  |  |  |  | 147927 147928 |  | Se utiliza para esterilizacion en medios limpios y destruccion en desechos contaminados .
Baño Ultrasonido UC-100A | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | INTEK GROUP SAS |  |  |  |  | 143022 |  | Sirve como metodo de conservacion . En el laboratorio se utiliza como baño termostatico
Destilador de agua Automatico Modelo LWD-3004 | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | LAB BRANDS SAS |  |  |  |  | 143065 |  | El destilador utilizado para producir agua pura, Consiste en un proceso muy sencillo que involucra el calentamiento del agua hasta llevarla a un estado gaseoso y después recondensarla para remover así una gran cantidad de impurezas. En el laboratorio se utiliza para destilar agua pára luego usarla en el proceso de preparacion de medios de cultivo , en las practicas de Microbiologia se utiliza para realizar procesos en practica de identificacion bacteriana .
Refigerador Modelo T-23-HC | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | INTEK GROUP SAS |  |  |  |  | 138407 |  | Sirve para mantener productos en refrigeracion En el laboratorio se utiliza para mantener refrigerados medios de cultivos limpios , agar y suplementos.
Refrigerador Modelo YC-315L | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | INTEK GROUP SAS |  |  |  |  | 143019 |  | Sirve para mantener productos en refrigeracion. En el laboratorio se utiliza para mantener refrigerados cepas , cultivos con crecimiento .
Micropipeta BOECO Serie SA 10-100 ul QE414278 | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | [5 empty] | No requiere |  | Se utiliza para medir pequeños volumenes de soluciones con precision . Esta estandarizada para medir de 10 a 100 microlitros
Micropipeta BOECO Serie SA 10-100 ul RD718412 | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | [5 empty] | No requiere |  | Se utiliza para medir pequeños volumenes de soluciones con precision . Esta estandarizada para medir de 10 a 100 microlitros
Micropipeta BOECO Serie SA 10-100 ul RD718510 | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | [5 empty] | No requiere |  | Se utiliza para medir pequeños volumenes de soluciones con precision . Esta estandarizada para medir de 10 a 100 microlitros
Micropipeta BOECO Serie SA 10-100 ul RD718585 | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | [5 empty] | No requiere |  | Se utiliza para medir pequeños volumenes de soluciones con precision . Esta estandarizada para medir de 10 a 100 microlitros
Micropipeta BOECO Serie SA 100-1000 ul QG458441 | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | [5 empty] | No requiere |  | Se utiliza para medir pequeños volumenes de soluciones con precision . Estea estandarizada para medir de 100 a 1000 microlitros.
Micropipeta BOECO Serie SA 100-1000 ul QG458277 | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | [5 empty] | No requiere |  | Se utiliza para medir pequeños volumenes de soluciones con precision . Estea estandarizada para medir de 100 a 1000 microlitros.
Micropipeta BOECO Serie SA 100-1000 ul RD717993 | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | [5 empty] | No requiere |  | Se utiliza para medir pequeños volumenes de soluciones con precision . Estea estandarizada para medir de 100 a 1000 microlitros.
Micropipeta BOECO Serie SA 100-1000 ul RD718327 | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | [5 empty] | No requiere |  | Se utiliza para medir pequeños volumenes de soluciones con precision . Estea estandarizada para medir de 100 a 1000 microlitros.
Dispensador Digital de Medios Acuosos | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | INTEK GROUP SAS |  |  |  |  | 143021 |  | Se utiliza para dosificaciones exactas de reactivos y medios de cultivo .
Dispensador medios de cultivo | Equipo | 1 | Laboratorio Microbiologia | INTEK GROUP SAS |  |  |  |  | 143023 |  | Se utliza para dispensar reactivos quimicos . Proporciona una excelente resistencia química durante el manejo de líquidos ya que sus componentes están hechos de diferentes plásticos resistentes a soluciones químicas agresivas.
Probador de PH | Equipo | 2 | Laboratorio Microbiologia | HANNA |  |  |  |  | No requiere |  | El medidor de pH es un instrumento científico que mide la actividad del ion hidrógeno en soluciones acuosas, indicando su grado de acidez o alcalinidad expresada como pH, Se utiliza en practicas de microbiologia donde se requier medicion de PH.

## ANALISIS DE LAB ALIMENTOS 1
INVENTARIO Y FUNCIONALIDAD EQUIPOS ANALISIS DE LABORATORIO DE ALIMENTOS - PROGRAMA GASTRONOMIA
NOMBRE | CATEGORIA | CANTIDAD | UBICACIÓN | PROOVEDOR | CORREO ELECTRONICO | TELEFONO | MANTENIMIENTO | PROX MANTENIMIENTO | FICHA SABANA | IMAGEN | FUNCIONALIDAD
Ultra Turrax Digital Marca IKA / T 25 INCLUYE: Soporte base R 1825 Pinza en cruz R 182 Abrazadera RH 3 UTIL T 25 - S 25 N - 25G | Equipo | 1 | FOOD LAB ANALITYC 1 | NUEVOS RECURSOS SAS |  |  |  |  | 138301 |  | Instrumento de dispersión de alto rendimiento para volúmenes de 1 a 2.000 ml (H2O) con indicador digital de velocidad. Ofrece un amplio rango de velocidades de 3.000 a 25.000 rpm que permite a los usuarios trabajar a velocidades circunferenciales elevadas incluso con diámetros de rotor pequeños. La amplia variedad de elementos de dispersión añade versatilidad. Las aplicaciones pueden ser desde la homogeneización de muestras de aguas residuales, el uso en reactores de laboratorio, las tareas de dispersión en vacío / presión y la preparación de muestras .
Analizador de Texturas TX -700 | Equipo | 1 | FOOD LAB ANALITYC 1 | KASALAB |  |  |  |  | 143228 |  | Sirve para analisis de perfil de texturas ( FALTA SOFWARE PARA QUE FUNCIONE)
Balanza analitica OHAUS PIONEER | Equipo | 1 | FOOD LAB ANALITYC 1 | [5 empty] | 138251 |  | Es un instrumento que determina la masa (Peso) con alto grado de presicion
Equipo de emulsión Ultrasónica Touch control con sonda 22 mm Modelo : TU-1800E | Equipo | 1 | FOOD LAB ANALITYC 1 | BIOINSTRUMENTAL |  |  |  |  | 137574 |  | El sistema ultrasónico de interrupción de células (trituradora) es un instrumento multifunción y multipropósito, que utiliza ultrasonidos de alta potencia para causar el efecto de cavitación en líquido, para el procesamiento ultrasónico de materiales. Podría usarse para triturar una variedad de células animales y vegetales, células de virus, también adecuado para emulsificación, separación, homogeneización, extracción, desespumado, limpieza y aceleración de reacciones químicas, etc.
TERMOMIX (VORWERK) | Equipo | 1 | FOOD LAB ANALITYC 1 | SMARTURE SAS |  |  |  |  | 138240 |  | Este es un equipo multifuncional . Tiene la capacidad de batir,licuar,cocinar,enfriar,pesare incluso instruir.Adicionalmente, tiene la ventaja de permitir procedimeintos constantes, estables y repetibles . Razon por la cual , adenas de ser una excelebte herramienta en las artes culinarias , tambien lo es en las cocinas de la alimentacion .
Estufa de inducción UN 55 (MEMMERT) Deshidratador y Desecador | Equipo | 1 | FOOD LAB ANALITYC 1 | NOR QUIMICOS LTDA |  |  |  |  | 138239 |  | El Deshidratador se emplea en la extracción de humedad de algun producto . Es un equipo capaz de manttener temperaturas estables por largos periodos de tiempo, extrayendo eficientemente la humedad. El desecador , se utiliza para extraer la humedad residula , tras haber llevado a cabo el proceso principal de deshidratación.
MICROPIPETA DE 10-100ul DLAB (GD219AE0006681) | Equipo | 1 | FOOD LAB ANALITYC 1 | [5 empty] | SIN PLACA |  | Se utiliza para medir pequeños volumenes de soluciones con precision . Esta estandarizada para medir de 10 a 100 microlitros
MICROPIPETA DE 100-1000ul (GD224AM0002275) | Equipo | 1 | FOOD LAB ANALITYC 1 | [5 empty] | SIN PLACA |  | Se utiliza para medir pequeños volumenes de soluciones con precision . Esta estandarizada para medir de 100 a 1000 microlitros
COLORIMETRO | Equipo | 1 | FOOD LAB ANALITYC 1 | INSAK SAS | soporte@insak.com.xo | 7559933 3202466357 |  |  | PLACA BORROSA |  | Esta diseñado para medir la composicion exacta de los colores . Puede ser utiil para determinar la calidad de los alimentos , la consistencia de varias muestras de un producto, o incluso si el producto esta alterado .
PORTABLE DENSITY METER LDC AP172244 DMA™ 35 Densimetro Portatil | Equipo | 1 | FOOD LAB ANALITYC 1 | POLCO SAS |  |  |  |  | 138323 |  | El densimetro portatiln DMA35 mi de la densidad de liquidos en g/cm ³ o kg/m³mediante el método del tubo en Uoscilisante . Ademas de la densidad puede seleccionar otras unidades de medida Densidad relativa, densidad a la temperatura de referencia , concentraciones .)
PC110 Medidor Portátil LAQUAact para la Calidad del Agua | Equipo | 1 | FOOD LAB ANALITYC 1 | [5 empty] | 134195 |  | Sirve para medir PH y conductividad de la solucion .

## ANALISIS DE LAB ALIMENTOS 2
INVENTARIO Y FUNCIONALIDAD EQUIPOS ANALISIS DE LABORATORIO DE ALIMENTOS - PROGRAMA GASTRONOMIA
NOMBRE | CATEGORIA | CANTIDAD | UBICACIÓN | PROOVEDOR | CORREO ELECTRONICO | TELEFONO | MANTENIMIENTO | PROX MANTENIMIENTO | FICHA SABANA | IMAGEN | FUNCIONALIDAD
Tamizadora de laboratorio digital Fritsch Analysette 3 SPARTAN | Equipo | 1 | FOOD LAB ANALYTIC 2 | SANITAS |  |  |  |  | 140046 |  | Sirve para caracterizar por tamaño de particulas polvos, muele polvos finos (SU FUNCIONALIDA ES MAS EFECTIVA CON PROGRAMA INSTALADO EN PC)
Balanza (SARTORIOS) | Equipo | 1 | FOOD LAB ANALYTIC 2 | SANITAS |  |  |  |  | 140047 |  | Esta diseñada para una determinacion rapida y precisa.de la masa (Peso )
MEDIDOR DE ACTIVIDAD DE AGUA -LabMaster-aw | Equipo | 1 | FOOD LAB ANALYTIC 2 | TECSOIN |  | 3208374551 |  |  | 138352 |  | Mide Actividad de agua
BALANZAS NUTRISIONALES (ETCKCITY) | Equipo | 4 | FOOD LAB ANALYTIC 2 | [5 empty] | SIN PLACA |  | Sirve para realizar aproximacion nutricional de productos

## ANALISIS LAB ALIMENTOS -306
INVENTARIO Y FUNCIONALIDAD EQUIPOS ANALISIS DE LABORATORIO DE ALIMENTOS - PROGRAMA GASTRONOMIA
NOMBRE | CATEGORIA | CANTIDAD | UBICACIÓN | PROOVEDOR | CORREO ELECTRONICO | TELEFONO | MANTENIMIENTO | PROX MANTENIMIENTO | FICHA SABANA | IMAGEN | FUNCIONALIDAD | OBSERVACIONES
Centrífuga Universal 320 R (Hettich Zentrifugen) | Equipo | 1 | FOOD -LAB 306 | LAB-BRANDS | lady.alfaro@labbrands.com |  |  |  | 125396 |  | Se utliza para separacion de proteinas , homogenizacion de alimentos , medicion de capacidad de retencion de agua
Agitador De Placa Calefactora | Equipo | 1 | FOOD -LAB 306 | INSAK SAS |  | 3107544250 pbx 7559933 |  |  | 128050 |  | Tiene la capacidad de cumplir dos funciones : Agitar y calentar .Cuenta con una capa magnética que se complenta con pastillas de crga opuesta . En este sentido ,cuando las pastillas entran en el campo de la placa adquieren un movimiento giratorio constante .
Baño Ultrasonido (Elma- Elmasonic S 300H) | Equipo | 1 | FOOD -LAB 306 | COMERCIALIZADORA CYMA SAS |  |  |  |  | PLACA BORRADA |  | La sonda y el baño de ultrasonido son capaces de producir ondas sonoras (Muchas veces imperceptibles al oido humano ) que alteran la naturaleza de la materia orgánica (Comida) Gastronomicamente hablando tien varias funcionalidades ,de pendiendiendo del alimento con el que se trabaje . En los carbohidratos y las proteinas ,tiendena expandirse.mientras que los fluidos homogenesos pueden ganar o perder elasticidadad de acuerdo con el tipo de frecuencia.
Horno ROTATIONAL Selfcooking Center XS | Equipo | 1 | FOOD -LAB 306 | RATIONAL COLOMBIA - AMERICA CENTRAL |  |  |  |  | 136166 |  | Permite realizar cocciones a travéz de aire caliente y/o vapor .Temperaturas maximas 300 °C El Self Cooking Center permite programar varias preparaciones al tiempo. Cuenta con temperaturas y humedad controladas .
Gastrovac | Equipo | 1 | FOOD -LAB 306 | A Y P SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS |  |  |  |  | 125852 |  | Tiene dos funciones para ofrecer : vacio controlado y temperatura controlada . Puede comparase a una oola a presion . Con la diferencia de que puede hacer mas presión e incrementar más su temperatura de modo controlado esto quier decir que es un equipo mucho mas preciso y arroja resultados medibles.
Horno óhmico BAÜER | Equipo | 1 | FOOD -LAB 306 | BFOCUS TECHNOLOGIES SAS |  |  |  |  | 128867 |  | Es un equipo que tiene la función de conducir electricidad a través de sustancias orgánicas (Comida). Funciona de acuerdo con las leyes de Ohm. El equipo cuenta con dos placas de polaridades opuestas que son las que conducen la electricidad . Gracias a esto e posible cocinar completamente un alimento en un tiempo relativamente corto. | SE TRASLADO AL FOOD LAB ANALYTIC 1
Balanza semianalitica RADWAG AS.220.R2 | Equipo | 1 | FOOD -LAB 306 | KASAI SAS | ventas1@kasai.com.co |  |  |  | 128219 |  | Es un instrumento que determina la masa (Peso) con alto grado de presicion , L a diferencia entre Analitica y semianalitica son los decimales que muestra cada una .
Balanza analitica OHAUS PIONEER | Equipo | 1 | FOOD -LAB 306 | KASAI SAS | ventas1@kasai.com.co |  |  |  | 125328 |  | Es un instrumento que determina la masa (Peso) con alto grado de presicion , L a diferencia entre Analitica y semianalitica son los decimales que muestra cada una .
Estufa de inducción UN 55 (MEMMERT) Deshidratador y Desecador | Equipo | 1 | FOOD -LAB 306 | NOR QUIMICOS LTDA |  |  |  |  | 128180 | 128180 | El Deshidratador se emplea en la extracción de humedad de algun producto . Es un equipo capaz de mantener temperaturas estables por largos periodos de tiempo, extrayendo eficientemente la humedad. El desecador , se utiliza para extraer la humedad residula , tras haber llevado a cabo el proceso principal de deshidratación. | DESHIDRATADOR SE ROMPIO EN LA CLASE DE BIOQUIMICA EL DIA 24/10/2023
Termomix (VORWERK) | Equipo | 1 | FOOD -LAB 306 | SMARTURE SAS | experiencias_thermomix_colombia_2@smarture.net |  |  |  | 133299-138240 |  | Este es un equipo multifuncional . Tiene la capacidad de batir,licuar,cocinar,enfriar,pesare incluso instruir.Adicionalmente, tiene la ventaja de permitir procedimeintos constantes, estables y repetibles . Razon por la cual , adenas de ser una excelebte herramienta en las artes culinarias , tambien lo es en las cocinas de la alimentacion .
Alfabeto de olores y sabores SOSA |  | 1 | FOOD -LAB 306 | [5 empty] | SIN PLACA |  | Sosa es una compañía española que se dedica a la creación de esencias. Corresponde a sabores y olores que se encuentran en el mundo de la gastronomía. Esta presenentación ofrece 146 productos , que intentan recrear los aromas y fragancias que se encuentran en los alimentos .
Plancha Con Agitación Digital Cuatro Puestos Modelo :PAG-9204 | Equipo | 1 | FOOD -LAB 306 | ACEQ |  |  |  |  | 147610 |  | Dispone de cuatro (4) puestos independientes, cada uno de 18×18 cm. Cuenta con superficie de calentamiento de aluminio para una alta resistencia a los impactos. La velocidad de agitación es de 100 a 1800 rpm y puede agitar hasta 10 litros de agua por puesto.
Refractometro (Portable) | Equipo | 2 | FOOD -LAB 306 | [5 empty] | SIN PLACA |  | Sirve para determinar los grados Brix y los sólidos solubles de un alimento. Através de la refracción de la luz, permite ver cuantos sólidos tiene determinado material. Entre más capacidad tenga la luz de pasar a través del alimento . Menos cantidad de ¨Brix ¨ tiene, pues evidencia menor precencia de sólidos .
Microcopio ( LEICA ) DM500 Con Camara | Equipo | 1 | FOOD -LAB 306 | SANITAS | tatiana.cardenas@sanitastec.com |  |  |  | 128848/124815 |  | Es un equipo que tiene la función de ampliar imágenes | SE REQUIERE MANTENIMIENTO
Probador de PH | Equipo | 1 | FOOD -LAB 306 | HANNA | juliana@hannacolombia.com |  |  |  | SIN PLACA |  | El medidor de pH es un instrumento científico que mide la actividad del ion hidrógeno en soluciones acuosas, indicando su grado de acidez o alcalinidad expresada como pH, Se utiliza en practicas de microbiologia donde se requier medicion de PH.
Potenciómetro de punción | Equipo | 1 | FOOD -LAB 306 | HANNA | juliana@hannacolombia.com |  |  |  | SIN PLACA |  | Estea equipo permite medir el potencial de Hidrogeno ( PH ) de diferentes materias, haciendo una punción en ellas y analisando sus contenidos .
Esteroscopio LEYCA Modelo S9D | Equipo | 1 | FOOD LAB ANALYTIC 2 | SANITAS |  |  |  |  | 128847 |  | Es un equipo que tiene la función de ampliar imágenes